ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОМ-СЕРВИС»

Предложение
по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д.107

Ставка за содержание и ремонт (при учете выбора управляющей организации к единственного органа управления ) : 46 руб. за 1 кв.м. площади помещения в месяц.

	Наименование позиции 
	 Сумма в мес.

	Зарплата персоналу + ФОТ - 30%
	585 000

	услуги по сбору и вывозу мусора
	47 000

	услуги аварийно-диспетчерской службы
	26 000

	услуги по содержанию лифтов
	120 000

	Текущее содержание и ремонт
	368 000

	Материалы
	232 000

	Итого
	1 378 000



[bookmark: _GoBack]Примерный перечень работ и услуг по содержанию многоквартирного дома

	№№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность

	I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

	1. 
	Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй 
	7 раз(а) в неделю
	но не реже предусмотренного нормативами[footnoteRef:1]13 по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7,  [1: ] 

ЖНМ-96-01/8 


	1. 
	Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер
	7 раз(а) в неделю
	

	1. 
	Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода
	4 раз(а) в месяц
	

	1. 
	Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
	24 раз(а) в год
	

	1. 
	Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
	12 раз(а) в год
	

	1. 
	Уборка чердачного и подвального помещения
	2 раз(а) в год
	

	1. 
	Подготовка зданий к праздникам
	8 раз(а) в год

	1. 
	
	ИТОГО

	II. Уборка земельного участка,  входящего в состав общего имущества в Многоквартирном доме

	1. 
	Подметание земельного участка  в летний период
	7 раз в неделю 

	1. 
	Полив тротуаров
	По мере необходимости

	1. 
	Убора мусора с газона, очистка урн
	7 раз в неделю

	1. 
	уборка мусора на контейнерных площадках
	7раз в неделю 

	1. 
	Полив газонов
	По мере необходимости

	1. 
	Стрижка газона
	По мере необходимости

	1. 
	Подрезка деревьев и кустов
	По мере необходимости

	1. 
	Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
	По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период

	1. 
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
	4 раза в неделю 

	1. 
	Сдвижка и подметание снега при снегопаде
	По мере необходимости. Начало работ не позднее 1 часа после начала снегопада

	1. 
	Ликвидация скользкости
	По мере необходимости


	1. 
	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек
	По мере необходимости

	1. 
	
	ИТОГО

	III. Услуги вывоза бытовых отходов и  крупногабаритного мусора

	1. 
	Вывоз твердых бытовых отходов
	ежедневно 

	1. 
	Вывоз крупногабаритного мусора
	По мере необходимости

	1. 
	
	

	IV. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

	1. 
	Укрепление водосточных труб, колен и воронок
	2 раз(а) в год 

	1. 
	Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток
	По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период

	1. 
	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
	По мере необходимости

	1. 
	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период

	1. 
	Промывка и опрессовка систем центрального отопления
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период

	1. 
	
	

	V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

	1. 
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1)
	Прочистка канализационного лежака 4 раза  в год.
Проверка исправности канализационных вытяжек 2 проверок в год.
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - 2 проверок в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - 2 раз в год. 

	1. 
	Регулировка и наладка систем отопления
	По мере надобности

	1. 
	Поверка и ремонт коллективных приборов учета
	Количество и тип приборов, требующих проведения поверки _____ шт.

	1. 
	Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства
	Ежедневно круглосуточно

	1. 
	Обслуживание ламп-сигналов
	Ежедневно круглосуточно

	1. 
	Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности
	Ежемесячно

	1. 
	Проведение электротехнических замеров:
- сопротивления;
- изоляции;
- фазы-нуль
	Согласно требованиям технических регламентов (не реже 1 раза в год)

	1. 
	
	

	VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения

	1. 
	Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) 
	На системах водоснабжения, теплоснабжения, 60 минут; на системах канализации в течение 60 минут; на системах энергоснабжения в течение 60 минут после получения заявки диспетчером. 

	1. 
	Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5)
	Протечка кровли - 1сутки(ок),
нарушение водоотвода - 1сутки(ок),
замена разбитого стекла -1 сутки(ок), неисправность освещения мест общего пользования - 1 суток, неисправность электрической проводки оборудования – 6 часов, неисправность лифта – 1 часа с момента получения заявки.

	
	
	VII. Прочие услуги

	1. 
	Дератизация
	4 раза в год 

	1. 
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности [footnoteRef:2]** [2: ] 

	Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета (в том числе многотарифными приборами учета электроэнергии) и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;
утепление многоквартирных домов, квартир и мест общего пользования в многоквартирных домах, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов;
мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;
мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели);
повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства;
восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков;
составление энергетического паспорта (после утверждения в установленном порядке уполномоченным федеральным органом исполнительной власти требований к энергетическому паспорту)

	1. 
	Дезинсекция
	1 раза в неделю 

	Устранение незначительных неисправностей: набивка сальников, устанение течи в трубопроводах, запорной арматуре, инженерном оборудовании.
	По необходимости

	Ревизия кранов, вентелей, задвижек, фильтров, клапанов, циркуляционных насосов.
	По необходимости

	Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (ремонт патронов, розеток, уличных светильников, выключателей в местах общего пользования)
	По необходимости

	Осмотр и ревизия электропроводки: замена небольших участков сетей, зачистка контактов, затяжка болтовых соединений
	По необходимости

	Замена сгоревших ламп  внутридомового и наружного освещения.
	По необходимости

	Снятие показаний электросчетчиков в электрощитовых. Контрольная проверка работы приборов учета в квартирах
	1 раз месяц

	Ревизия оборудования в электрощитовых. Ревизия электрических щитков на лестничных клетках.
	4 раза год

	Проведение технических осмотров общедомового имущества, всех конструктивных элементов, инженерных систем, общедомового имущества МКД
	2 раза в год

	Проведение внеплановых осмотров
	По необходимости

	Осмотр квартир и составление актов
	По обращениям

	Аварийное обслуживание
	постоянно, круглосуточно

	Очистка стен здания от рекламных объявлений
	По необходимости

	Мелкий ремонт окон, дверей, ниш. Утепление дверных и оконных заполнений, слуховых окон, продухов. Замена замков и закрывающих устройств.
	По необходимости

	Фундамент:устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков, др. работы
	По необходимости

	Стены и фасад: ремонт,  
герметизация межпанельных стыков , др. работы 
	По необходимости



